<추석절 안전점검시 적출사항>

□ 시설물명 : 서초배수지

□ 점검기간 : ‘15. 9. 10 ～ 9. 22

□ 적출내용 : 3치 방충망 오염 불량

□ 조치사항 : 3치 방충망 교체

서초배수지 3지
방충망 오염 불량