시설물공사 작업지시서

□ 수  신 : ㈜이준엔지니어링 대표 이 방 열

□ 공사명 : 2015년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

□ 지시번호 : 시보 : 164 ~ 175

□ 지시일자 : 2016.  3. 8

□ 작업기간 : 2016. 3. 12 ~ 4. 10

□ 도 급 자 : 금구건설(주) 대표 이 덕 성

□ 작업내용 : 아래와 같이 작업지시 하오니 작업기한내 공사를 완료하고 완료보고서에 작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

연번	지시 번호	위 치 (시설물명)	공종 및 지시내역	도종	규격 (mm)	수량	작업방법		작업조건		비고
							인력	인력+ 기계	주간	야간
1	시보164	방배동 967-27	제수밸브실 정비	A-2	200	1	○		○
2	시보165	방배동 967-35	제수밸브실 정비		150	1	○		○
3	시보166	방배동 956-34	제수밸브실 정비		100	1	○		○
4	시보167	방배동 970-5	제수밸브실 정비		200	1	○		○
5	시보168	방배동 969-15	제수밸브실 정비		150	1	○		○
6	시보169	방배동 956-25	제수밸브실 정비		100	1	○		○
7	시보170	방배동 528-74	제수밸브실 정비		100	1	○		○
8	시보171	방배동 461-7	제수밸브실 정비		150	1	○		○
9	시보172	방배동 460-17	제수밸브실 정비		100 150	2	○		○
10	시보173	방배동 840-8	제수밸브실 정비		100	2	○		○
11	시보174	방배동 895-21	제수밸브실 정비		100	1	○		○
12	시보175	방배동 141-4	제수밸브실 정비		100 150	2	○		○

위와 같이「2015년 서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」의 작업을 지시합니다.

따로붙임 : 위치도면 각 1부. 끝.

강남수도사업소 시설관리과장   박  희  철