시설물 안전점검 결과표

점검부서 : 관리과                 점검일자 : 2015.   .    .

점검대상 및 점검내용	점검자 (직.성명)	점검결과	조치결과
【공통사항】 - 동절기 화재예방을 위한 소방시설의 이상 여부 - 사무실 등 전열기 사용 여부 - 가스 및 유류 저장시설물 안전 여부
【관리동】 - 청사 보안점검 및 화재 예방 - 인화물질의 관리의 적정 여부 - 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상 유무
【후생관】 - 도시가스 배관의 누설 여부? - 취사용 연소기기(버너등)의 안정성 여부? - 주방바닥의 이끼 등으로 미끄러움 여부? - 식재료 등 보관의 적정성 여부? - 인화물질(1회용 부탄가스, 식용유)관리 적정 여부?
【시험실】 - 시험용 화공약품등의 보관에 적정성 여부? - 시험용 자재 등의 보관에 적정성 여부? - 시험실 안전수칙의 준수 여부? - 환기시설 기능 이상 여부? - 기타 안전에 필요한 사항 이상 여부.
【제어실】 - 감시 ·제어 시스템의 작동 이상 여부. - 수배전 설비의 안전성 여부. - 화재 예방을 위한 소방 시설물 작동 이상 여부 - 기타 설비의 이상 여부.
【체육시설】 - 체육시설의 기능 안전성 여부 - 시설(인화물질의 방치등)관리의 적정성 여부 - 기타시설의 안전사항 이상여부 - 외부업체 공사현장에 대한 안전수칙 준수 여부

관리과 1/1

시설물 안전점검 결과표

점검부서 : 물재생과                 점검일자 : 2015.   .    .

점검대상 및 점검내용	점검자 (직.성명)	점검결과	조치결과
【공통사항】 - 석유난로 및 전열기 사용여부 - 인화물질 방치여부 - 위험표지, 출입금지 등 안전표지판 설치여부 - 안전장비 적정 여부 등
【유입 및 방류수문】 - 유입 및 방류수문 작동상태(점검리스트 참조) 권양기의 각기기 작동 상태 여부 문비의 변형 및 기울림 상태 문틀의 마모등 이상유무 기타 이상음 및 진동등
【침사지 설비】 - 스크린설비 오물제거상태 및 콘베어 작동상태 - 침사인양기 가동상태 (구동,권상장치 가동상태, 체인 및 버켓상태, 감속기 윤활유 주유상태) - 유입수문 작동및 감속기 주유상태 등
【유입동 설비】 - 모터펌프 가동상태 (소음,진동발생 여부, 주유상태, 토출압력, 베어링온도, 전압,전류상태) - 디젤엔진 펌프 가동상태 (소음,진동상태, 주유상태,부대설비 작동상태) - 배수펌프설비 작동상태 - 크레인 작동 및 와이어 상태 등
【최초침전지 설비】 - 슬러지수집기 가동상태 (감속기 작동, 소음, 진동발생 여부, 주유 상태, 체인플라이트 상태 등) - 스컴스키머 작동상태 - 생오니모터펌프 가동상태 등
【송풍기 설비】 - 송풍기 가동상태(윤활유 공급상태, 진동, 소음 여부, 누유여부) - 공기 여과기 상태 등
【최종침전지 설비】 - 슬러지수집기 가동상태 (부대설비 작동상태, 동파방지 보온상태등) - 반송오니펌프 가동상태

물재생과 1/2

점검부서 : 물재생과              점검일자 : 2015.   .    .

점검대상 및 점검내용	점검자 (직.성명)	점검결과	조치결과
【급수설비】 - 여과지 관리상태 - 모터펌프 가동상태(소음,진동상태, 부대설비 작동상태)
【방류설비】 - 엔진펌프 드레인 상태 등 - 방류수문 개폐상태 및 관리실태
【유량계】 - 유량계 측정값 적정여부 - 정도검사 여부 - 유량계 점검 및 관리실태 등
【수처리분야 전기설비】 - 수변전설비,변압기,각종 차단기등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 현장조작반의 각종 계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등
【소방시설물 관리실태】 - 각 건물 내 소화기, 자동화재탐지기, 소화전 등 소방설비 정상 작동여부 - 방화순찰 이행 여부
【차집관거 관리실태】 - 관거 파손 및 침하 발생여부 - 맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부 - 우수토실 수문 작동상태 및 침사 퇴적 유무 - 우수토실 오수유출 유무 - 부대시설물 손상 및 기능장애 유무 - 일반 하수관과 무단연결 유무 등
【토목구조물 관리실태】 - 구조물 파손, 균열, 지반침하여부 - 지하관랑 균열, 누수 및 배수불량 여부 - 상수도 누수여부 및 동파방지(보온등)여부 - 구조물 난간 안전여부
【건축구조물 관리실태】 - 건축물 파손 및 침하여부 - 건물내 균열, 누수여부 - 옥상 방수층 파손,균열,누수여부 - 방화문, 셔터, 창호, 선홈통 파손여부
【도로․녹지대 및 부대시설 관리실태】 - 도로파손여부 - 빗물받이, 맨홀 파손 및 내토사퇴적 여부 - 도로, 녹지대 지반 침하여부 - 경계석 파손 및 고사목 여부 - 가로등 부점등 여부 등

물재생과 2/2

시설물 안전점검 결과표

점검부서 : 슬러지재활용과             점검일자 : 2015.12.  .

점검대상 및 점검내용	점검자 (직.성명)	점검결과	조치결과
【공통사항】 - 석유난로 및 전열기 사용여부 - 인화물질 방치 여부 - 탈취설비,배관,휀 작동 이상 여부 - 위험표지, 출입금지 등 안전표지판 설치여부
【보일러 설비】 - 보일러 및 부속설비 이상유무 - 각종 모터펌프 작동상태 - 탈황탑 및 가스홀더 운영상태 - 가스설비 및 배관의 안전 상태
【농축설비】 - 슬러지수집기 작동 이상 유무 - 기계농축기 가동 이상 유무 - 슬러지크리너·약품공급장치 가동 이상 유무 - 약품공급장치 가동 이상 유무 - 각종 펌프류 가동 이상 유무
【소화조 설비】 - 가스교반송풍기 작동상태 - 가스,슬러지 누출 및 펌프·밸브 작동상태
【탈수설비】 - 탈수기 작동 및 각종배관 이상 여부 - 케익콘베어벨트 작동상태
【오니처리 주전기실】 - 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태 - 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부 - 각종 지시계기 및 표시등 동작상태
【슬러지처리(건조, 소각) 설비】 - 반입·저장·건조 및 소각로 설비 가동상태 - 연소가스 냉각․처리설비 작동상태 - 보일러 및 부대설비,연돌,백연저감설비 작동상태 - 급수 펌프류 작동 및 전기설비 작동상태 등
【위생처리설비】 - 위생처리설비 정상 작동 여부 - 각종 배관 누수 및 보온상태 - 모터펌프 및 전기설비 정상 작동 - 야적시설·트럭스케일 정상작동 및 환경정비

슬러지재활용과 1/1

첨부

※ 필요시 추가

점검결과 조치사진

NO	지적 사항	조치전 사진	조치후 사진
1
2
3

첨부 1/1