시설물 점검표

□ 점검일 : 2013. 3. 4(월)

연번	점검일자	점 검 결 과 (지적사항)	점검자	조 치 결 과			비 고
				조 치 내 역	관 련 사 진
					조 치 전	조 치 후
5-1	2013.3.4	동물마당 잡용수밸브 동파	유병설 외 3명 (1조)
5-2	2013.3.4	맹수사 호랑이칸 매몰급수관 파손	유병설 외 3명 (1조)
5-3	2013.3.4	기린사 매몰급수관 동파	유병설 외 3명 (1조)
5-4	2013.3.4	큰물새장 청소용수전 동파	유병설 외 3명 (1조)
5-5	2013.3.4	자연캠프장 관리사무실 앞 전기맨홀 튀어나옴	조귀현 외 3명 (2조)
5-6	2013.3.4	해양관 밑 기념품판매대 앞 보도블록 침하	조귀현 외 3명 (2조)
5-7	2013.3.4	궁말삼거리 보도블록파손	조귀현 외 3명 (2조)
5-8	2013.3.4	장미원 정문앞 도로 포트홀 발생	조귀현 외 3명 (2조)
5-9	2013.3.4	황새마을 입구 보도블록 침하	조귀현 외 3명 (2조)
5-10	2013.3.4	서울랜드 앞 코끼리열차 승강장 옆 보도블록 파손	이상국 외 3명 (3조)
5-11	2013.3.4	미리내 다리 보도블록 침하	이상국 외 3명 (3조)
5-12	2013.3.4	동물원 정문 펜스 도색불량	이상국 외 3명 (3조)
5-13	2013.3.4	동물원 북문 펜스 도색불량	이상국 외 3명 (3조)
5-14	2013.3.4	여우사 안전철망 보강필요	이상국 외 3명 (3조)