시설물 점검표

점검과명 :                                점검일자 :

점검자 :

점 검 대 상	점 검 결 과
【유입 및 방류수문】 - 유입 및 방류수문 작동상태(점검리스트 참조) 권양기의 각기기 작동 상태 여부 문비의 변형 및 기울림 상태 문틀의 마모등 이상유무 기타 이상음 및 진동등
【침사지 설비】 - 스크린설비 오물제거상태 및 콘베어 작동상태 - 침사인양기 가동상태 (구동,권상장치 가동상태, 체인 및 버켓상태, 감속기 윤활유 주유상태) - 유입수문 작동및 감속기 주유상태 등
【유입동 설비】 - 모터펌프 가동상태 (소음,진동발생 여부, 주유상태, 토출압력, 베어링온도, 전압,전류상태) - 디젤엔진 펌프 가동상태 (소음,진동상태, 주유상태,부대설비 작동상태) - 배수펌프설비 작동상태 - 크레인 작동 및 와이어 상태 등
【최초침전지 설비】 - 슬러지수집기 가동상태 (감속기 작동, 소음, 진동발생 여부, 주유 상태, 체인플라이트 상태 등) - 스컴스키머 작동상태 - 생오니모터펌프 가동상태 등
【송풍기 설비】 - 송풍기 가동상태(윤활유 공급상태, 진동, 소음 여부, 누유여부) - 공기 여과기 상태 등
【최종침전지 설비】 - 슬러지수집기 가동상태 (부대설비 작동상태, 동파방지 보온상태등) - 반송오니펌프 가동상태

점 검 대 상	점 검 결 과
【급수설비】 - 여과지 관리상태 - 모터펌프 가동상태(소음,진동상태, 부대설비 작동상태)
【방류설비】 - 엔진펌프 드레인 상태 등 - 방류수문 개폐상태 및 관리실태
【유량계】 - 유량계 측정값 적정여부 - 정도검사 여부 - 유량계 점검 및 관리실태 등
【수처리분야 전기설비】 - 수변전 설비 관리실태 - 변압기, 각종 차단기 등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 현장조작반의 각종 계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등
【소방시설물 관리실태】 - 각 건물내 소화기, 자동화재탐지기, 소화전 등 정상 작동여부 - 방화순찰 이행여부 - 석유난로 및 전열기 사용여부 - 인화물질 방치여부
【발전기 및 보일러 설비】 - 발전기 가동상태(소음,진동상태,주유상태, 부대설비 작동상태) - 보일러 가동상태 - 관련 부속설비 이상유무 - 각종 모터펌프 작동상태
【농축설비】 - 슬러지수집기 가동상태 - 기계농축기 가동상태 - 슬러지크리너 가동상태 - 약품공급장치 가동상태 - 각종 펌프류 가동상태 - 탈취시설 가동상태 등

점 검 대 상	점 검 결 과
【소화조 설비】 - 가스교반송풍기 작동상태 - 가스,슬러지 누출 및 밸브류 작동상태 - 각종 배관 누수, 누출 및 보온상태 - 탈황탑 및 가스홀더 운영상태 - 각종 펌프류 작동상태 - 가스설비 및 배관의 안전상태
【탈수설비】 - 탈수기 작동상태 - 각종 배관상태 - 케익콘베어벨트 작동상태 - 탈취배관 관리상태 - 탈취 휀 가동상태
【관리동】 - 청사 보안점검 및 화재예방 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【센터출입자관리, 체육시설, 시험실, 제어실】 - 센터보완점검, 순찰, CCTV 관리상태 등 - 시험실 시험장비,화공약품 관리 및 안전상태 - 생활체육시설의 안전관리 상태 - 제어실 각종 장비의 관리상태등
【오니처리 주전기실】 - 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태 - 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부 - 각종 지시계기 및 표시등 동작상태
【위생처리설비】 - 위생처리설비 정상작동 여부 - 각종 배관 누수 및 보온상태 - 모터펌프 가동상태 - 탈취설비 가동상태 - 탈취배관 파손여부 - 야적시설 적정운영여부 - 트럭스케일 정상작동여부 - 계근 발급증 정상발급여부 - 전기설비 정상 작동여부 - 주변 환경정비상태

점 검 대 상	점 검 결 과
【슬러지처리(건조, 소각) 설비】 - 반입 및 저장설비 작동상태 - 건조 및 소각로 설비 가동상태 - 연소가스 냉각․처리설비 작동상태 - 보일러류 가동상태, 재처리설비,연돌, 백연저감설비 작동상태 - 급수시설 펌프류 작동상태 - 술러지처리시설내 전기설비 작동상태 등
【차집관거 관리실태】 - 관거 파손 및 침하 발생여부 - 맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부 - 우수토실 수문 작동상태 - 우수토실내 침사 퇴적 유무 - 우수토실 오수유출 유무 - 부대시설물 손상 및 기능장애 유무 - 일반 하수관과 무단연결 유무 등
【토목구조물 관리실태】 - 구조물 파손, 균열, 지반침하여부 - 지하관랑 균열, 누수여부 - 배수불량 여부 - 상수도 누수여부 및 동파방지(보온등)여부 - 구조물 난간 안전여부
【건축구조물 관리실태】 - 건축물 파손 및 침하여부 - 건물내 균열, 누수여부 - 옥상 방수층 파손,균열,누수여부 - 방화문, 셔터, 창호, 선홈통 파손여부 - 계단, 난간대 안전여부
【도로․녹지대 및 부대시설 관리실태】 - 도로파손여부 - 빗물받이, 맨홀 파손 및 내토사퇴적 여부 - 도로, 녹지대 지반 침하여부 - 경계석 파손 및 고사목여부 - 가로등 부점등 여부 등
【안전관리 실태】 - 위험표지, 출입금지 등 안전표지판 설치여부 - 안전장비 적정여부 등