■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 시설물 고장발생 보고
장비명(건명)	차고문	관리부서		회현119안전센터
고장일시	2022. 7. 14.	장소		회현119안전센터 차고
조치사항	해당업체(블루코스텍)에 출장수리 요청함
원인 및 상태	원인 미상
운용자 의견	기판 회로 부품 노후등 자연발생 추정
그 밖의 사항	개폐작동은 이상없는 상태로 출동에 지장없음
보고일	고장 내용		장비운용자		비고
2022. 7. 14.	경보기와 경광등 작동불량		위. 김종원
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 7월 15일 장비관리자 소방경 조원건 (서명 또는 인)