시설물 관리기관(최종)

□ 공사명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

○ 돈화문로

연번	구 분	시설 규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	도로(차도·보도) 및 도로시설물	B=20~22m, L=800m (편도1차로, 왕복2차로)	차도 (본선)	- ASP포장 4,790㎡ - 석재판석포장 · T200 고흥석 958㎡ · T200 포천석 125㎡ · T300 고흥석 30㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	북부도로사업소 도로보수과
			차도 (이면도로접속부)	- 석재판석포장 · T150 고흥석 419㎡
			배수시설	- 우수관 · 흄관Ф300㎜ 73m · PE관Ф300㎜ 124m - 우수받이 · 300×900㎜ 89EA · 300×400㎜ 2EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 치수과
			보도	- 보도포장 · T100 포천석 7,397㎡ · T150 고흥석 162㎡ (차량진출입구간) - 점자블록포장 408㎡ - 디자인맨홀 151EA - 바닥안내판 19EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
			자전거도로	- 자전거도로포장 · T100 고흥석 681㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 교통행정과
②	도로부속물	-	조경	- 관목(화살나무) 1,516주 - 잔디식재 104㎡ - 잔디보호매트 104㎡ - 가로수보호판 123㎡ (화강석 디딤돌 포장)	도시기반 시설본부 (방재시설부)	종로구청 공원녹지과
			부대시설	- 자전거보관대 7EA - 보행자안내간판 1EA - 버스정류장표지 3EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 교통행정과
③	교통안전 관련 도로부속물	-	교통 안전시설	- 교통표지판 80개소	도시기반 시설본부 (토목부)	북부도로사업소 기전과
				- 차선도색 764㎡ - 도로표지병 342개소 - 미끄럼방지포장 147㎡		북부도로사업소 도로보수과

○ 서순라길

연번	구 분	시설 규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	도로(차도·보도) 및 도로시설물	B=10m, L=820m (편도1차로, 일방통행)	차도 (본선)	- ASP포장 2,669㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
			차도 (그루빙포장)	- 석재판석포장 · T150 고흥석 52㎡
			배수시설	- 우수관 · PE관Ф300㎜ 66m - 우수받이 · 300×900㎜ 5EA · 300×400㎜ 50EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 치수과
			보도	- 보도포장 · T100 포천석 2,384㎡ · T150 고흥석 40㎡ (차량진출입구간) · T150 고흥석 500㎡ (종묘광장구간) - 점자블록포장 40㎡ - 디자인맨홀 33EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
②	도로부속물	-	조경	- 교목(느티나무) 67주 - 관목(자산홍) 890주 - 잔디식재 200㎡ - 가로수보호판 134㎡ (화강석 디딤돌 포장) - 경관녹지(장송 등) 17주	도시기반 시설본부 (방재시설부)	종로구청 공원녹지과
③	교통안전 관련 도로부속물	-	교통 안전시설	- 교통표지판 16개소 - 차선도색 461㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 교통행정과
				- 미끄럼방지포장 145㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과

○ 낙원상가

연번	구 분	시설 규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	도로(차도·보도) 및 도로시설물	- 삼일대로 B=35~40m, L=210m (편도2차로, 왕복4차로) - 수표로 B=12~15m, L=70m (편도1차로, 왕복2차로)	차도 (본선, 삼일대로)	- ASP포장 4,765㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	북부도로사업소 도로보수과
			차도 (본선, 수표로)	- ASP포장 491㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
			배수시설	- 우수관 · PE관Ф300㎜ 79m - 우수받이 · 300×900㎜ 34EA · 300×400㎜ 2EA - 트렌치(플륨관200㎜) 161m	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 치수과
			보도	- 보도포장 · T100 포천석 1,533㎡ · T150 고흥석 112㎡ (차량진출입구간) · T50 포천석 31㎡ - 점자블록포장 13㎡ - 디자인맨홀 18EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
②	도로부속물	-	부대시설	- 재활용쓰레기수거장 1개소 - 천정 와이어메쉬 2,314㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
				- 보행자안내간판 3EA - U형 볼라드 4EA - 디자인휀스 58경간	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 교통행정과
				- 무단횡단방지휀스 63경간 - 차량방호울타리 111경간	도시기반 시설본부 (토목부)	북부도로사업소 도로보수과
				주차장 28면 · 5.0×2.5 24면(일반용) · 4.0×2.5 4면(경차용)	도시기반 시설본부 (토목부)	서울특별시 주차계획과
③	교통안전 관련 도로부속물	-	교통 안전시설	- 교통표지판 5개소	도시기반 시설본부 (토목부)	북부도로사업소 기전과
				- 차선도색 469㎡ - 도로표지병 215개소		북부도로사업소 도로보수과

○ 돈화문로10길

연번	구 분	시설 규모	시설물 내용		주관부서	유지관리기관 (부서)
①	도로(차도·보도) 및 도로시설물	B=15m, L=140m (편도1차로, 일방통행)	차도 (본선)	- ASP포장 738㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
			차도 (이면도로접속부)	- 석재판석포장 · T150 고흥석 78㎡
			배수시설	- 우수관 · PE관Ф300㎜ 50m - 우수받이 · 300×400㎜ 13EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 치수과
			보도	- 보도포장 · T100 포천석 789㎡ · T150 고흥석 74㎡ (차량진출입구간) - 점자블록포장 6㎡ - 디자인맨홀 12EA	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 도로과
②	도로부속물	-	조경	- 교목(은행나무) 2주 - 가로수보호판 99㎡ (화강석 디딤돌 포장)	도시기반 시설본부 (방재시설부)	종로구청 공원녹지과
③	교통안전 관련 도로부속물	-	교통 안전시설	- 교통표지판 11개소 - 차선도색 120㎡	도시기반 시설본부 (토목부)	종로구청 교통행정과