시설물 현황

1) 개 요

대상시설물	수 량	위 치	비 고
박미지하차도	118m	서울특별시 금천구 시흥3동
배수공	1식	서울특별시 금천구 시흥3동
부대공(안전시설등)	1식	서울특별시 금천구 시흥3동
체육시설(족구장)	1식	서울특별시 금천구 시흥3동
전기시설	1식	서울특별시 금천구 시흥3동

2) 인계, 인수 현황

구 분			인 계 자	인 수 자		비 고
노선	위치	연장
	시흥동	118m	서울시 도로계획과 (도시기반시설본부)	박미지하차도	금천구청 도로과
	시흥동	379m		배 수 공	금천구청 치수과
	시흥동	1식		족구장	금천구청 문화체육과
	시흥동	1식		교통안전시설물	금천구청 교통행정과

3) 토목 시설내역

위 치	구 분	명 칭	단위	수량	비고
박미지하차도	도로과	U-Type	m	58
		BOX-Type	m	60
		아스콘포장	m2	931
		칼라아스콘포장	m2	318
		신축이음	m	37
		스틸그레이팅	ea	245
		세라믹코팅	m2	355
		가드레일	m	234
		난간	m	125
		투명차음벽	m	120
		보도블럭(투수블럭)	m2	388
		경계석	m	297
	치수과	종배수관	m	379
		L형측구	m	495
		콘크리트개거	m	98
		집수정	개소	15
		콘크리트플륨관	m	60
		맨홀	개소	9
	교통행정과	교통안전표지판	nr	26
		안전휀스(이미지)	m	118
		유색포장	m2	98
		탄성볼라드	개	14
		반사거울	nr	2
		시선유도봉	개	23
	문화체육과	인조잔디	m2	621
		그물망휀스	경간	29
		간이이동화장실	개	1
		음수대	개소	1
		족구네트	set	1
		영산홍	주	450

4) 전기 시설내역

위 치	구 분	명 칭	단위	수량	비고
박미지하차도	도로과	가로등주	개소	6
		제어반	면	1
		등기구	개	22
		차도LED등기구	개	16
		보도LED등기구	개	16