시설물 안전점검표

점검항목			시설명	서울시청년일자리허브		위 치	은평구 녹번동 5번지
			소유자 (관리자)	서울특별시 (청년일자리허브)		설치년도	2013년
			구 조	철근콘크리트		규 모	1,882㎡
			안전관리책 임 자	정) 센터장 전효관 부) 경영지원팀장 강미희
점 검 항 목					점 검 결 과
시설물안전	기초	◦ 건축물의 외부와 지표면 사이의 틈 ◦ 건축물의 기울어짐 현상 ◦ 기타 지반의 상태 등 취약점			양호
	외부	◦ 개구부 주변의 경사균열 ◦ 벽체의 수평, 수직 균열 ◦ 기타			양호
	내부	◦ 벽체의 수평, 수직, 경사균열 ◦ 창문․출입구의 작동 상태 ◦ 내부 벽체의 유무(상가형 건축물) ◦ 기타			- 다목적홀 조정실 내 천장 벽면 누수 - 센터 중앙 로비(창문카페) 옆 기둥 누수
	주변 환경	◦ 인접지역의 지하굴착 여부 (지하철, 건물신축 기타굴착 등) ◦ 호우, 화재 등 피해여부 ◦ 기타 빗물받이, 배수구 등 정비			양호
	기타	◦ 시설물 안전관리 책임자 지정여부 ◦ 수시 안전점검 시행 및 점검일지 비치여부 ◦ 소방시설·장비 등 비치여부			- 책임자 지정 - 안전점검 일지 작성 양호 - 소방시설 및 장비(스크린 차단막, 소화전, 소화기 등) 비치 양호, 소화기 위치 표식 미설치 보완 요청 - 외부 흡연장소 소화기 추가 비치 보완 요청
재난 시 대응태세	◦ 재난 유형별 대응 매뉴얼 비치 여부				비치
	◦ 재난 유형별 대응 교육 및 가상훈련 실시 여부				계획 수립중
	◦ 사고시 초동대처를 위한 비상연락체계 준비 여부				계획 수립중
점검결과 총평					- 건물 및 시설 총괄 관리는 혁신기획관 소관 관리사무소에서 실시 - 자체 시설물 관리 안전계획 수립중으로, 안전교육 실시, 비상연락망 정비 등 예정

※ 지적사항 사진첨부

2014 .  4.  19

점검자 : 소속 일자리정책과 직급 행정5  성명 이병구   (서명)

소속 일자리정책과 직급 행정8  성명 나병섭   (서명)

붙 임

시설물 현장 점검 사진

다목적홀 조정실 누수 1	다목적홀 조정실 누수 2

중앙 로비 기둥 누수 1	중앙 로비 기둥 누수 2

화재 스크린 차단막	화재 스크린 차단막 및 CCTV