전기․통신분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동야구장, 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2019.05.15. ~ 2019.05.17

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	이상없음
전기 난방설비 및 전원 등 이상여부	이상없음
수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	이상없음
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	이상없음
기타사항	이상없음

2019.   5.   17.

점 검 자 : 권정호, 최희곤, 왕민규

기계․소방분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2019.05.16. ~ 2019.05.17.

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
냉․난방설비,급․배수설비 등 이상여부	- 냉,난방 작동 상태 : 이상없음 - 화장실 및 음수대 급․배수시설 : 이상없음
펌프류, 탱크류 등 이상여부	- 온수순환펌프 및 배수펌프 : 이상없음 - 야구장 전기온수기 등 : 이상없음
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 공동구 급수배관, 배수관 등 : 누수 - 공동구 배수시설 : 이상없음	야구장 급수관공사 시행중
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	- LPG가스시설 : 이상없음
소화기, 경보기, 소화전 펌프 등 소방설비 상태	- 화재수신기 연동상태 : 양호 - 소화기 외관 및 압력상태 : 양호 - 소화전 펌프 누수여부 : 양호 - 자탐설비 작동여부 : 양호 - 피난유도등 : 양호
기타사항

2017. 05. 17.

점 검 자 : 안덕규, 이상만, 왕민규

건축․토목분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2019.05.16. ~ 2019.05.22

○점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반침하 여부	양호	-	토목분야
건물 보조부재 등 안전성 여부	양호	목동운동장 조명탑 도장공사, 빙상장 지붕차열 쿨루프 도장공사 중	건축분야
보도, 석축 등 이상여부	양호	목동운동장 아스팔트 도로공사 중	토목분야
시설물 파손 등 안전에 지장여부	양호	-	토목분야
기타사항 (2019년 안전대진단 지적사항)	주경기장 : 균열(외부벽체, 내부기둥)	조치완료
	목동야구장 : 조명탑 녹 발생, 외벽, 외벽균열	조명탑 조치중, 균열 조치완료
	신월야구공원 : 안전망 철골 녹발생	향후조치 예정

2019. 05. 17.

점검자 : 이승언, 강남규, 박병규, 왕민규

조경분야 시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 여름철 대비 조경시설물

2. 점검기간 : 2019.05.16~05.22.

3. 점검결과 : 2019.05.22~현재

구 분	점검결과	조치사항	비 고
수목 및 조경시설물 관리상태	∘황금측백 화분 영양상태 ∘수목화분 파손	∘야구장, 주경기장, 빙상장 주변 황금측백 시비후 수호초, 명지나물 식재완료 ∘황금측백, 꽃모식재 화분 교체후 식재 완료
조경장비 관리실태	∘동력전정기, 엔진톱 사용후 덮개설치 보관	∘고장시 수시로 수리후 사용
기타 안전사고 발생 가능시설 점검	∘ 동문우측 보행로	∘ 녹지대 정비공사 완료 석축 튀어나온 것 재 설치 완료.
기타사항 (안전대진단 지적사항)	∘ 미 조치사항 없음	∘ 미 조치사항 없음

2019.   05.  22.

점검자 : 송점서, 김은영