문서번호	시설개선과-2791
결재일자	2021. 4. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
협조

- 2021년 여름철 자연재난 대비 -

전기분야 안전점검 결과보고

2021. 04.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2021년 여름철 자연재난 대비 -

전기분야 안전점검 결과보고

추진근거 : 여름철 자연재난 대비 체육시설 안전점검 추진계획

[시설개선과-2488호(2021.04.01.)]

점검개요

○점검대상: 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

○점검기간: 2021.04.01. ~ 2021.04.07.

○점 검 자: 시설총괄반장 외 5명

3. 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 결 과
공동구 케이블 및 옥외조명시설 이상여부	주경기장 공동구 LED등기구 1개 부점 ‣ LED30W 등기구 1개 교체	조치 완료
수·배전설비 분전반, 옥내조명등 이상여부	보조배구장 조명 패널 스위치 1개 파손 ‣ 누름버튼 스위치 1개 교체 제1수영장 TR-2 온도계 컨트롤러 1개 파손 ‣ TR-2 패널 컨트롤러 1개 교체 예정	조치 완료 조치 예정 (4월 16일한)
전열설비 및 전원 등 이상여부	제1수영장 매입콘센트 9개 노후 ‣ 피트니스클럽내 콘센트 9개 교체	조치 완료
입주단체, 업소 전열기 및 콘센트, 코드선 등 안전상태	점검결과 특이사항 없음	해당 없음