2016년 도시(공원)시설물 점검‧정비 대장(가정의달)

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
1	2016.4.28.	ㅇ 제1AF관 - 난간 흔들림	관리부장 외 7명					간부합동 (시설과)
2	2016.4.28.	ㅇ 제1AF관 - 건물벽 담장이넝쿨 제거, 주변 지저분 함	관리부장 외 7명					간부합동 (복지1과)
3	2016.4.28.	ㅇ 제1AF관 - 관람대 건물벽 도색 벗겨짐	관리부장 외 7명					간부합동 (시설과)
4	2016.4.28.	ㅇ 제1AF관 - 관람대 데크 부분 파손	관리부장 외 7명					간부합동 (시설과)
5	2016.4.28.	ㅇ 제1AF관 - 화장실 벽 나무 파손	관리부장 외 7명					간부합동 (시설과)

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
6	2016.4.28.	ㅇ 워칭타워 - 미끄럼 방지시설 파손	관리부장 외 7명					간부합동 (시설과)
7	2016.4.28.	ㅇ 맹수사 앞 - 안내간판 조속 정비	관리부장 외 7명					간부합동 (동물기획)
8	2016.4.28.	ㅇ 동양관 휴게점 - 휴게점 데크 파손	관리부장 외 7명					간부합동 (운영과)
9	2016.4.28.	ㅇ U형측구 공사장 - 안전시설 설치 미흡 → 디자인휀스 또는 타이거 로프	관리부장 외 7명					간부합동 (시설과)
10	2016.4.28.	ㅇ 사자사 관람대 - 안내표지판 설치 미흡 → 공사예고표지판 부착	관리부장 외 7명					간부합동 (시설과)

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
11	2016.4.28.	ㅇ 유인원관 - 망토원숭이 관람대 데크 파손	관리부장 외 7명					간부합동 (조경과)
12	2016.4.28.	ㅇ 유인원관 - 안전난간 파손	관리부장 외 7명					간부합동 (조경과)