문서번호	급수운영과-4608
결재일자	2018.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
협조

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진 24)

2018. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진24)

광진소방서에서 침하 소화전 긴급 조치요청에 따라 아래와 같이 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 민원내용

○ 관련근거 : 광진소방서 재난관리과-784(2018. 2. 5.)

○ 위    치 : 광진구 군자로6길 19-5호(화양동 110-11) 앞

○ 민원내용 : 소화전 침하로 안전사고 우려

○ 확인결과 : 소화전 주변 침하로 보행자 안전사고의 우려있음.

□ 작업지시 현황

○ 공 사 명 : 2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 계 약 자 : 록파건설(주) 대표 임창이

○ 지시번호 : 2017-광진 24

○ 공사기간 : 2018. 2. 26. ~3. 9.

○ 작업내용 : 소화전 변실 정비

□ 행정사항

○ GIS실 통보 : 완료보고서(작업 전,중,후 사진 및 GIS 속성자료 첨부) 제출

○ 작업지시 내역 통보 및 입회 : ㈜이준엔지니어링 건설사업관리기술자

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 현장사진 1부.

3. 작업지시 내역(2017-광진24) 1부.  끝.