문서번호	급수운영과-4609
결재일자	2018.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
협조

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진 25)

2018. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진25)

광진소방서에서 요청한 소방용수시설 보수의뢰에 대한 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 민원내용

○ 관련근거 : 광진소방서 재난관리과-784(2018. 2. 5.)

○ 위    치 : 광진구 능동로 13길 39(화양동 10-1)

○ 의뢰내용 : 지하식 소화전 몸통불량, 배수불량

○ 확인결과 : 소화전 맨홀 안 배수불량, 누수 등으로 정비필요

□ 작업지시 현황

○ 공 사 명 : 2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 계 약 자 : 록파건설(주) 대표 임창이

○ 지시번호 : 2017-광진 25

○ 공사기간 : 2018. 2. 26. ~3. 9.

○ 작업내용 : 지하식 소화전 정비

□ 행정사항

○ GIS실 통보 : 완료보고서(작업 전,중,후 사진 및 GIS 속성자료 첨부) 제출

○ 작업지시 내역 통보 및 입회 : ㈜이준엔지니어링 건설사업관리기술자

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 현장 확인 사진 1부.

3. 작업지시 내역(2017-광진25) 1부.  끝.