시설물 인계·인수서

□ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

□ 대    상 : 암사IC램프(B, C, H) 도로조명 시설

□ 시 공 사 : 모범전설(주) 대표 오세창(☎ 02-3446-9514)

□ 인계·인수 시설물

① 시설물 인계·인수 목록 : 붙임참조

② 준공도서(별도 송부)

위 시설물(공사) 및 관련도서를 인계·인수함.

2015. 12.

인계자 :	서울특별시 도시기반시설본부장	(인)
인수자 :	서울특별시 시설관리공단	(인)

시설물 인계·인수목록

1. 공사개요

① 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

② 인계·인수대상 : 암사IC램프(B, C, H) 도로조명 시설

③ 시 공 사 : 모범전설(주) 대표 오세창

④ 발 주 자 : 서울특별시 도시기반시설본부(설비부)

2. 시설물 인계·인수 현황

품 명	규격	수량	단위	비고
가로등	컷오프형 CDM 150W	80	개
가로등 등주	8M 1등용	76	본
가로등 등주	8M 2등용	2	본
가로등 분전함	두리계전 에이스로	3	면

3. 참여업체 현황

공 종	업체명	담당자	열락처
시공사	모범전설(주) (TEL:02-3446-9514)	이동진 소장	*************
가로등 등주(8m)	에이컴조명 (TEL:031-769-6970)	이찬영 차장	*************
램프 및 안정기 CDM150W	㈜한영전기 (TEL:031-766-4700)	조제희 이사	*************
가로등용 분전반	㈜두리계전 (TEL:02-2676-4131)	이기경 이사	*************
단방향수신기	(주)이너스텍 (TEL:02-3471-2451)	정관식 대리	02-3471-2451
양방향수신기	웰스시엔티 (TEL:02-2676-4888)	이권주 이사	*************

4. 사용전 점검 확인증

1) LP-#3 사용전점검확인증

2) LP-#4 사용전점검확인증

3) LP-#1A 사용전점검확인증