시설물 인계・인수서

『지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사』관련 복구 완료한 상수도 시설물을 아래와 같이 인계・인수합니다.

□ 시설물 내역

위 치	품 명	규 격	단위	수량	비고
삼전동 (구 잠실병원) ～ 석촌동 [8호선 석촌역]	상수관로	D80	m	10
		D150	m	61
		D200	m	15
		D300	m	577
		D400	m	79
		D800	m	86
		D2,200	m	425
	상수도맨홀	퇴수·공기변실 등	개소	47

2019. 10.   .

인계자: 서울특별시 도시기반시설본부장  (인)

인수자: 서울특별시 강동수도사업소장  (인)