시설물 적출 사진( 공기변 뚜껑 교체)

광장동 워커힐 → 구의취수장 고가도로	광장동 워커힐 → 구의취수장 고가도로
홈 주변이 많아 많이 흔들려 소음발생	원형철개를 공기변 철개로 교체요망