지하보도 기전시설 점검표

○ 시설물명 :	○ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항․계획
분 전 반	전선․케이블 선로상태
	차단기(MCCB,ELB 등) 동작상태
	각종 지시계기(전압계,전류계 등) 동작상태
조명시설	형광램프의 점등상태(부점등 여부)
	비상등․입구등의 시운전 점등상태
	등기구의 유지상태(이탈여부)
	등기구(반사갓)의 청소상태
	램프의 격등에 따른 조도상태
	전선배관의 유지상태
비상발전기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선 고정, 전해액잔량)상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유, 누수상태
	연료확보 및 비축상태
배수설비	배수펌프 가동시 동작(소음․진동발생)상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
환기설비	지하도 환기용 송풍기 가동(진동,소음)상태
	관리실내 환풍기 동작상태
소화설비	소화기 비치장소의 적정여부
	소화기 관리상태
	인화물질의 존치여부
기타사항

점검자   직    성명      (인)

직    성명      (인)

직    성명      (인)

지하차도 기전시설 점검표

○ 시설물명 :	○ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항․계획
분 전 반	전선․케이블 선로상태
	차단기(MCCB,ELB 등) 동작상태
	각종 지시계기(전압계,전류계 등) 동작상태
조명시설	형광램프의 점등상태(부점등 여부)
	비상등․입구등의 시운전 점등상태
	등기구의 유지상태(이탈여부)
	등기구(반사갓)의 청소상태
	램프의 격등에 따른 조도상태
	전선배관의 유지상태
비상발전기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선 고정, 전해액잔량)상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유, 누수상태
	연료확보 및 비축상태
배수설비	배수펌프 가동시 동작(소음․진동발생)상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
환기설비	지하도 환기용 송풍기 가동(진동,소음)상태
	관리실내 환풍기 동작상태
소화설비	소화기 비치장소의 적정여부
	소화기 관리상태
	인화물질의 존치여부
기타사항

점검자   직    성명      (인)

직    성명      (인)

직    성명      (인)

지하수 전용 배출시설 점검표

○ 시설물명 :	○ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항․계획
모타기동반 (현장)	회로내 전선․케이블 선로상태
	차단기(MCCB, ELB 등) 동작상태
	각종 지시계기(전압계, 전류계 등) 동작상태
	모뎀 및 전용회선의 통신상태
	모니터링유니트의 감지상태
	기동반 내․외부의 이상유무(파손 등)
중앙감시반 (구청)	회로내 전선․케이블 선로상태
	차단기(MCCB, ELB 등) 동작상태
	각종 지시계기(전압계, 전류계 등) 동작상태
	모뎀 및 전용회선의 통신상태
	감시반 내․외부의 이상유무(파손 등)
배수설비	펌프 가동시 동작(소음․진동발생)상태
	모터(Motor)의 절연저항 상태
	전동밸브 및 압력계의 정상작동 여부
	배관연결부의 체결 및 누수 상태
	수위센서 및 수위표의 고정상태
	집수정 및 주변 청소상태
기타사항

점검자   직    성명      (인)

직    성명      (인)

직    성명      (인)

빗물저류조 기전시설 점검표

○ 시설물명 :	○ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항․계획
모타기동반 (현장)	회로내 전선․케이블 선로상태
	차단기(MCCB, ELB 등) 동작상태
	각종 지시계기(전압계, 전류계 등) 동작상태
	모뎀 및 전용회선의 통신상태
	모니터링유니트의 감지상태
	기동반 내․외부의 이상유무(파손 등)
영상감시반	CCTV 동작상태
	전선․ 케이블 선로 이상유무
	CCTV 라이트 동작 여부
중앙제어반 (구청)	모뎀 및 전용회선의 통신상태
	원격제어 수문 동작상태
	HMI 등 제어프로그램 동작상태
	원격제어 펌프 동작상태
	감시모니터(컴퓨터)이상유무(파손 등)
배수설비	펌프 가동시 동작(소음․진동발생)상태
	모터(Motor)의 절연저항 상태
	전동밸브 및 압력계의 정상작동 여부
	배관연결부의 체결 및 누수 상태
	수위센서 및 수위표의 고정상태
	집수정 및 주변 청소상태
기타사항

점검자   직    성명      (인)

직    성명      (인)

직    성명      (인)

하수관로 수위계 점검표

○ 시설물명 :	○ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항․계획
중앙제어반 (구청)	모뎀 및 전용회선의 통신상태(현장 – 구청)
	모뎀 및 전용회선의 통신상태(구청 – 시청)
	감시프로그램 동작상태
	감시모니터(컴퓨터)이상유무(파손 등)
	수위계상태
기타사항

점검자   직    성명      (인)

직    성명      (인)

직    성명      (인)

명동분수 기전시설 점검표

○ 시설물명 : 명동바닥분수	○ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항․계획
전기제어반 점 검	전선․케이블 선로상태
	차단기(MCCB,ELB 등) 동작상태
	각종 지시계기(전압계,전류계 등) 동작상태
각종 센서 점 검	수위감지기 센서 작동유무
	풍우량계 센서 작동유무
PLC점검	프로세서회로 점검
	제어 및 결합회로 점검
배관부속품 및 밸브점검	배관부속품 및 밸브상태 점검
솔레노이드 점검	솔레노이드 상태 점검
청소점검	바닥분수 상부 청소상태 점검
	바닥분수 하부 및 기계실 청소상태 점검
기타사항

점검자   직    성명      (인)

직    성명      (인)

직    성명      (인)