상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 9.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 오류동 118-3 ~ 오류동 71-2번지 (구로 1구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~700㎜	연장	2.5㎞	재질	DCIP	부설년도	‘99.6.24

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 9.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 오류동 118-3 ~ 오류동 3-5번지 (구로 2구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~700㎜	연장	2.5㎞	재질	DCIP	부설년도	‘99.6.24

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 11.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 궁동 230-12 ~ 개봉동 1-13번지 (구로 3구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600~800㎜	연장	2.51㎞	재질	CIP	부설년도	’81.1.1

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 12.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 궁동 230-12 ~ 개봉동 1-13번지 (구로 4구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설8급	강환희 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	김정수 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	1000~1200㎜	연장	2.79㎞	재질	DCIP	부설년도	’87.1.1

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 13.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 개봉동 74-44 ~ 문래동 68 (구로 5구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~700㎜	연장	4.64km	재질	CIP	부설년도	‘73.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 16	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 오류동 77-10 ~ 구로동 701-76 (구로 6구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600~900㎜	연장	4.24km	재질	SP	부설년도	‘82.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 16.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 오류동 3-5 ~ 구로동 193-5 (구로 7구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	700mm	연장	2.3	재질	DCIP	부설년도	‘99.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 18.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 개봉동 403-253 ~ 290-7 (구로 8구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~700mm	연장	0.92	재질	DCIP	부설년도	‘99.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 20.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 구로동 621-9 ~ 683-10 (구로 9구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~ 1500mm	연장	1.31	재질	DCIP	부설년도	‘09.05.20

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 23.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 신도림동271-87 ~ 구로동 621-9 (구로 10구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	1500mm	연장	2.19	재질	sp	부설년도	‘93.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 23.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 신도림동 271-87 ~ 신도림동 285-22 (구로 11구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	900~1500mm	연장	3.42	재질	sp	부설년도	‘87.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 25.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 신도림동 271-87 ~ 신도림동 285-22 (구로 12구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500mm	연장	2.25	재질	DCIP	부설년도	‘93.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 25.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 신도림동 271-87 ~ 신도림동 285-22 (구로 13구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500mm~ 800mm	연장	3.21	재질	sp	부설년도	‘97.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 27.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 가리봉동 2-104 ~ 122-16 (구로 14구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500mm~ 800mm	연장	2.8	재질	sp	부설년도	‘97.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 27.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	구로구 구로동 805-12 ~ 1123-1 (구로 15구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설7급	최선보 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	시설관리6급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	공업7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600mm	연장	3.29	재질	DCIP	부설년도	‘09.6.19

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행