상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 6	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 1-27 ~ 신월동 215 (양천 1구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600~900㎜	연장	2㎞	재질	DCIP	부설년도	‘98.12.26
						SP		‘81.1.1

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 6	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 835 ~ 신정동 738-1 (양천 2구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600~1000㎜	연장	2.51㎞	재질	SP/DCIP /CIP	부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 10.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 28-7 ~ 신월동 88-31 (양천 3구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~700㎜	연장	1.31㎞	재질	SP/DCIP	부설년도	‘84.1.1/ ‘05.6.25

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 14	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 223-21 ~ 신월동 831 (양천 4구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
		기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~1350㎜	연장	2.55㎞	재질	SP/DCIP	부설년도	‘84.1.1/ ‘05.6.25

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 14.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 207-43 ~ 신월동 499-2 (양천 5구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	1000㎜	연장	2.03㎞	재질	SP/DCIP	부설년도	‘84.1.1/ ‘05.6.25

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 14.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 818 ~ 신월동 547-9 (양천 6구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
		기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	700㎜	연장	1.25㎞	재질	DCIP	부설년도	‘91.10.1

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 15.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 866 ~ 신월동 872 (양천 7구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500㎜	연장	0.48㎞	재질	DCIP	부설년도	‘91.10.1

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 15.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 630 ~ 신월동 872 (양천 8구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500㎜	연장	1.57㎞	재질	DCIP	부설년도	‘91.10.1

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 17.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신월동 631 ~ 신월동 987-1 (양천 9구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500㎜	연장	2.64㎞	재질	DCIP	부설년도	‘91.10.1

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 17.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신정동 889 ~ 신도림동 614-63 (양천 10구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
		기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~1650㎜	연장	4.12㎞	재질	DCIP	부설년도	‘05.9.30

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 19.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신정동 1090 ~ 신도림동 916-1 (양천 11구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500㎜	연장	2.44㎞	재질	DCIP	부설년도	‘01.06.30

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 19.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 목동 605-21 ~ 목동 560번지 (양천 12구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	700~1000㎜	연장	3㎞	재질	SP/DCIP	부설년도	‘91.1.1/ ‘16.12.15

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 24.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 목동 721-5 ~ 염창동 286-4 (양천 13구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600~1200㎜	연장	2.65㎞	재질	SP/DCIP	부설년도	‘97.1.1/ ‘94.9.10

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 24.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신정동 311 ~ 목동 117-3 (양천 14구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600~1200㎜	연장	4.47㎞	재질	DCIP	부설년도	‘85.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 26.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 목동 929 ~ 목동927 (양천 15구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	600~800㎜	연장	3.64㎞	재질	DCIP	부설년도	‘86.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 26.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신정동 310-7 ~ 목동 408-74 (양천 16구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	700~800㎜	연장	2.1㎞	재질	DCIP	부설년도	‘87.01.01

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 30.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신정동 319-1 ~ 신정동 330-5 (양천 17구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~700㎜	연장	1.97㎞	재질	SP/DCIP	부설년도	‘84.1.1/ ‘05.6.25

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 11. 30.	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장	양천구 신정동 325-3 ~ 신정동 330-4 (양천 18구역)
점 검 자	◦강서수도사업소 급수운영과	시설6급	강병국 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	김상덕 (서명)
	◦강서수도사업소 급수운영과	기계운영7급	주길석 (서명)
확 인 자	◦강서수도사업소 급수운영과	급수운영과장	변재홍 (서명)
점검자 의견	특이사항 없음

2. 점검사항

상수도시설	구경	500~700㎜	연장	2.21㎞	재질	SP/DCIP	부설년도	‘84.1.1/ ‘05.6.25

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	특이사항 없음
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부	×	특이사항 없음
맨홀주변 상태	철개 요철 여부	×	특이사항 없음
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의하여 점검시행