시설물 점검 현황

(식물원)

연번	현 황 사 진	문 제 점	비고
1		화장실 큐비클 잠금장치가 원형 막대 손잡이를 회전시켜 잠그는 형태로, 사용자가 화장실 사용 후 나오면서 원형 막대가 문이 닫히는 충격에 의해 회전하면서 문이 닫히는 사례가 빈번하게 발생 좌우 슬라이딩타입의 잠금쇠로 교체 필요 총 8칸 (1,2층 : 남자1칸, 여자3칸)
2		식물원 사무실 현관 주변 바닥타일이 노후 되 곳곳이 깨져 미관을 저해하고 바닥면이 불규칙해 안전사고가 우려됨
3		식물원 사무실 1층 화장실 입구 주변 바닥타일이 노후로 분리되고 곳곳이 깨져 안전사고가 우려되고 있음