시설물 정비내역

공원명	시설명	수량	정비내용
평화공원	별자리화장실	1	내벽 페인트 탈색
	연못화장실	1	내벽 페인트 탈색
	쌍둥이화장실	1	장애인화장실 입구 휀스
	잔디화장실	1	장애인화장실 출입문 고장 및 이탈
하늘공원	화장실 1번	4	“현장사진 참조”
	화장실 7번	1	전기 배전반 점검요망
노을공원	화장실 2번	4	“현장사진 참조”
	화장실 3번	1	내부 2개소 타일 파손
	화장실 4번	2	“현장사진 참조”
	화장실 5번	4	“현장사진 참조”
	화장실 6번	2	타일 파손
	화장실 7번	5	“현장사진 참조”

현 장 사 진

위치 : 평화공원, 시설명 : 별자리화장실 내용 : 노후로 인한 페인트 탈색(실내)	위치 : 평화공원, 시설명 : 연못화장실 내용 : 노후로 인한 페인트 탈색(실내)
위치 : 평화공원, 시설명 : 쌍둥이화장실 내용 : 페인트 벗겨짐	위치 : 하늘공원 7번 , 시설명 : 강변(유채화장실) 내용 : 전기 전체점검
위치 : 하늘공원 1번 , 시설명 : 탐방 남 장애인 내용 : 타일 떨어짐	위치 : 하늘공원 1번, 시설명 : 탐방화장실 출입문 내용 : 타일 떨어짐

위치 : 하늘공원 1번 , 시설명 : 탐방 여 화장실 내용 : 타일 떨어짐	위치 : 하늘공원 1번 , 시설명 : 탐방 여 장애인 내용 : 타일 떨어짐
위치 : 노을공원 2번 , 시설명 : 숙소 남 장애인 내용 : 내부 잠금창치 및 타일파손	위치 : 노을공원 2번 , 시설명 : 숙소 남 장애인 내용 : 타일 떨어짐
위치 : 노을공원 2번 , 시설명 : 숙소 여 장애인 내용 : 내부 잠금창치 및 타일 파손	위치 : 노을공원 2번 , 시설명 : 숙소 탕비실 내용 : 타일파손(3개소)
위치 : 노을공원 3번 , 시설명 : 캠핑장 탕비실 내용 : 타일 파손(2개소)	위치 : 노을공원 4번 , 시설명 : 캠핑장 안내소앞 내용 : 목재 부식

위치 : 노을공원 4번 , 시설명 : 캠핑장 안내소앞 내용 : 목재 부식	위치 : 노을공원 6번, 시설명 : 바람 남 장애인 내용 : 타일 파손
위치 : 노을공원 6번 , 시설명 : 바람 탕비실 내용 : 타일 파손(2개소)	위치 : 노을공원 7번 , 시설명 : 스타트 남 장애인 내용 : 타일 파손
위치 : 노을공원 7번 , 시설명 : 스타트 남 장애인 내용 : 타일 파손	위치 : 노을공원 7번 , 시설명 : 스타트 여 장애인 내용 : 내부 잠금창치 및 타일파손
위치 : 노을공원 7번 , 시설명 : 스타트 여 장애인 내용 : 타일 파손 내용 :	위치 : 노을공원 7번 , 시설명 : 스타트 탕비실 내용 : 타일 파손

위치 : 노을공원 5번 , 시설명 : 까페 남 샤워장 내용 : 샤워장 내부 출입문 떨어짐	위치 : 노을공원 5번, 시설명 : 까페 남 샤워장 내용 : 유리 파손
위치 : 노을공원 5번 , 시설명 : 까페 여 샤워장 내용 : 샤워장 내부 출입문 떨어짐	위치 : 노을공원 5번 , 시설명 : 까페 여 샤워장 내용 : 유리 파손
위치 : 평화공원(잔디) , 시설명 : 장애인 자동문 내용 : 고장 및 문짝 떨어짐