버스정류소 소관시설물 정비방안 의견서

(안전총괄실 도로관리과)

□ 소관 시설명 : 가로등

○ 실무자 : 도로관리과 공업6급 박기춘(2133-8192)

□ 관련근거

○ 도로법 제91조(원인자의 비용 부담 등)

- 도로관리청은 타공사나 타행위로 인하여 도로공사를 시행하게 된 경우 타공사나 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 그 도로공사의 비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있다

○ 도로조명 시설개선 중기계획( 행정2부시장 방침 208호,2015.6.3.)

- 기준조도 향상(15Lx → 30Lx)

□ 시설물 정비방안

○ 정비방법

- 서울시 도로조명시설 설치 및 관리지침에 따라 정비

※ 가로등 이설시 조도기준 30〔Lx〕이상 확보

○ 정비절차

- 1안) 버스정책과에서 일괄 발주하여 각 자치구 가로등시설물 유지관리부서와 협의하여 정비 시행

- 2안) 버스정책과에서 예산을 확보하여 각 자치구에 재배정하여 정비 시행

○ 시설물 정비비용 산출 (추정)

- 1개소 이설 : 3,800천원

□ 소관의견 종합

○ 버스정책과에서 예산을 확보하여 각 자치구에 재배정하여 정비 시행

작 성 자	도로관리과장 : 박문희 ☎ 2133-8150 팀장 : 김향석 ☎8191, 담당 : 박기춘 ☎ 8192

첨부 : 산출근거(표준품셈 적용 비용 산출)

○ 가로등 설치 : 1,487천원

○ 가로등 철거 :   732천원

○ 가로등 기초설치 :   791천원

○ 케이블 접속 :   290천원

○ 부  대  공  사 :   500천원