한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’20. 2. 26)

<이촌안내센터>

현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
	○ 위 치 - 옥수 나들목 내 ○ 적출내용 - 배수시설 미설치로 우천시 물고임 현상 발생 배수설치 요청 ※ 한강 이용 시민 겨울철 바닥 결빙으로 안전사고 우려, 우천시 물고임으로 인한 보행 불편. (다수의 민원 발생)	치수과