한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’18. 6. 1~ 6. 7 )

<광나루안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 -천호대교 아래 ○ 적출내용 -자전거도로와 차도사이 경계석 이탈	시설관리과
2		○ 위 치 -암사족구장 앞 자전거도로 ○ 적출내용 -자전거도로 옆 경계석 파손	시설관리과
3		○ 위 치 -천호대교 아래 ○ 적출내용 -한강공원~광진교 진입 산책로 앞 경계석 파손	시설관리과

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
4		○ 위 치 -자전거공원 ○ 적출내용 -어린이놀이터~자전거공원 진입로 앞 바닥 파손 및 돌출	시설관리과
5		○ 위 치 -테니스장 앞 사면지 ○ 적출내용 -암사생태 경관지역 앞 사면지 블록 유실	시설관리과
6		○ 위 치 -자전거공원 앞 ○ 적출내용 -자전거공원 앞 체육기구인 하늘걷기 고장	녹지관리과

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
7		○ 위 치 -천호대교 아래 ○ 적출내용 -천호대교 아래 체육기구 파워프레스 고장	녹지관리과
8		○ 위 치 -제1주차장 앞 ○ 적출내용 -암사생태공원 구 교육장 으로 사용하던 컨테이너 지붕 파손	녹지관리과
9		○ 위 치 -자전거공원 앞 ○ 적출내용 -체육기구인 등치기 훼손이 심하여 민원 제기가 많은 시설물 임	녹지관리과