❏시설물명 : 제1취수장

		시설물번호 광암-1
○ 설치년도 : 1986년(7월) ○ 형 식 : R ․ C 조(흡수정, 펌프실, 배관랑)
시설현황
개 요	○ 규 모 - 흡수정 17.0m(B)×78.4m(L)×18.6m(H) - 펌프실 9.0m(B)×90.4m(L)×14.0m(H) - 배관랑 D=2,200mm, L=950m×2열
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2취수장

		시설물번호 광암-2
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 흡수정 11.2m(B)×38m(L)×18.4m(H) - 펌프실 11.5m(B)×47.5m(L)×5m(H) - 배관랑 ․ D=2,200mm, 303.2m ․ D=1,650mm, 381m
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 착수정(약품투입실)

		시설물번호 광암-3
○ 설치년도 : 1986년(7월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 착수정 4지, 약품탱크 7대
시설현황
개 요	○ 규 모(착수정) - 6.0m(B)×25.5m(L)×6.1m(H)×4지 ○ 규 모(약품탱크) - 280㎥×7대
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 착수정(약품투입실)

		시설물번호 광암-4
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 착수정 2지, 약품탱크 5대
시설현황
개 요	○ 규 모(착수정) - 5.0m(B)×22.65m(L)×5.5m(H)×2지 ○ 규 모(약품탱크) - 100㎥×3대, 60㎥×2대
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 활성탄투입기

		시설물번호 광암-5
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 -
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 활성탄투입기

		시설물번호 광암-6
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 -
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 혼화지

		시설물번호 광암-7
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 -
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 혼화지

		시설물번호 광암-8
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 4지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 3.7m(B)×3.7m(L) ×4.9m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 응집지(1-2계열)

		시설물번호 광암-9
○ 설치년도 : 1986(6지), 87(6지), 88(6지), 89(6지), 91(8지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 16지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 16지) - 16.6m(B)×15.9m(L)×3.9m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 응집지(3-4계열)

		시설물번호 광암-10
○ 설치년도 : 1986(6지), 87(6지), 88(6지), 89(6지), 91(8지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 16지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 32지) - 16.6m(B)×15.9m(L)×3.9m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 응집지

		시설물번호 광암-11
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 8지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 8지) - 16.6m(B)×15.6m(L) ×4.0m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 침전지(1-2계열)

		시설물번호 광암-12
○ 설치년도 : 1986(6지), 87(6지), 88(6지), 89(6지), 91(8지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 16지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 16지) - 19.6m(B)×63.7m(L)×5.2m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 침전지(3-4계열)

		시설물번호 광암-13
○ 설치년도 : 1986(6지), 87(6지), 88(6지), 89(6지), 91(8지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 16지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 16지) - 19.6m(B)×63.7m(L)×5.2m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 침전지

		시설물번호 광암-14
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 8지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 8지) - 19.51m(B)×66.7m(L)×4.9m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 여과지(1-2계열)

		시설물번호 광암-15
○ 설치년도 : 1986(12지). 87(12지), 88(12지), 89(12지), 91(16지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 32지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 32지) - 9.45m(B)×16.75m(L)×4.7m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검보수 내용	비고

❏시설물명 : 제1정수장 여과지(3-4계열)

		시설물번호 광암-16
○ 설치년도 : 1986(12지). 87(12지), 88(12지), 89(12지), 91(16지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 32지
시설현황
개 요	○ 규 모(총 32지) - 9.45m(B)×16.75m(L)×4.7m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 여과지

		시설물번호 광암-17
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 16지
시설현황
개 요	○ 규 모(총16지) - 9.45m(B)×17.4m(L)×4.25m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 정수지(1-2계열)

		시설물번호 광암-18
○ 설치년도 : 1986(1지), 87(1지), 89(2지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 71.0m(B)×64.6m(L)×5.9m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 정수지(3-4계열)

		시설물번호 광암-19
○ 설치년도 : 1986(1지), 87(1지), 89(2지) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 53.8m(B)×64.6m(L)×5.9m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 정수지

		시설물번호 광암-20
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 24.5m(B)×69.5m(L)×5.3m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 염소투입실

		시설물번호 광암-21
○ 설치년도 : 1986년 ○ 형 식 : R ․ C 조 - 반지하식
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=825㎡
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 염소투입실

		시설물번호 광암-22
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=㎡
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 송수펌프실

		시설물번호 광암-23
○ 설치년도 : 1986년 ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - 흡수정 9.7m(B)×44.6m(L)×7.9m(H) - 송수실 18.85m(B)×91.2m(L)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 송수펌프실

		시설물번호 광암-24
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - 흡수정 5.9m(B)×47.5m(L)×8.5m(H) - 송수실 11.5m(B)×47.5m(L)×5m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 변전실

		시설물번호 광암-25
○ 설치년도 : 1986년 ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=360㎡
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 회수조

		시설물번호 광암-26
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 7.8m(B)×37.3m(L)×4.0m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 회수조

		시설물번호 광암-27
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 5.5m(B)×16.5m(L)×4.9m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 배출수지

		시설물번호 광암-28
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 3.2m(B)×7.6m(L)×4.2m(H) - 7.8m(B)×24.0m(L)×4.0m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 배출수지

		시설물번호 광암-29
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - 5.0m(B)×16.5m(L)×3.5m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 농축조(1차)

		시설물번호 광암-30
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - ∅32.0m(D)×4m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 농축조(2차)

		시설물번호 광암-31
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - ∅11.6m(D)×4m(H) - ∅17.0m(D)×4m(H)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 농축조(1차)

		시설물번호 광암-32
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - ∅32.4m(D)×4m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 농축조(2차)

		시설물번호 광암-33
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조 - 2지
시설현황
개 요	○ 규 모 - ∅13.6m(D)×4m(H)×2지
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제1정수장 탈수기실

		시설물번호 광암-34
○ 설치년도 : 1990년 ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=504㎡
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 제2정수장 탈수기실

		시설물번호 광암-35
○ 설치년도 : 1998년(4월) ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=866㎡
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 이산화탄소 투입설비실

		시설물번호 광암-36
○ 설치년도 : 년(월) ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 -
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 관리본관

		시설물번호 광암-37
○ 설치년도 : 1986년 ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=2,081㎡ (지하1층, 지상2층)
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 정문

		시설물번호 광암-38
○ 설치년도 : 1986년 ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=33.3㎡
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 후문

		시설물번호 광암-39
○ 설치년도 : 1987년 ○ 형 식 : R ․ C 조
시설현황
개 요	○ 규 모 - A=33.3㎡
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 방호시설(울타리)

		시설물번호 광암-40
○ 설치년도 : ○ 형 식 :
시설현황
개 요	○ 규 모 - 정수장 : 2,123m - 취수장 : 738m
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 도수관로

		시설물번호 광암-41
○ 설치년도 : ○ 형 식 :
시설현황
개 요	○ 규 모 - 1정수장 : 2,200mm(D)×2열=1,920m - 2정수장 : 2,200mm(D) 303.2m, 1,650mm(D) 381m
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)

❏시설물명 : 송수관로

		시설물번호 광암-42
○ 설치년도 : ○ 형 식 :
시설현황
개 요	○ 규 모 - 1정수장 : 길동라인 2,200mm(D) 700m, 강변라인 2,200mm(D) 27.8m - 2정수장 : 강변라인 1,500mm(D) 52m
현 황 사 진
담 당

일시	점검 및 보수 내용	점검자 (담당)