시설분야별 점검 리스트

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구분	세 부 점 검 사 항	점검결과		비고
		본 관	별 관
토목 분야	- 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 - 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
건축 분야	- 피난시설 규정등 건축법상 저촉여부 - 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 - 철골구조물의 구조내력 저하 여부 ․도장재료 마감 및 부식상태 ․형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 - 조명․무대시설․광고탑 등 부대시설 안전 여부 - 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 - 담장, 축대등 부대시설의 안전성 여부 등 - 건축물 주변 및 옥상등의 배수시설 상태
전기 분야	- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 - 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 - 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 - 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 - 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 - 전기실등 누유,누전 및 보호시설적정여부
가스 분야	- 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 - 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 - 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 - 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 - 지하실 환기 및 관리상태 확인 - 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 - 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부

구분	세 부 점 검 사 항	점검결과		비고
		본 관	별 관
기계 분야	- 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 - 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 - 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 - 급수, 급탕, 공조시설 관리 및 안전성
소방 분야	- 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 - 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 상태 - 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 - 화기사용시설의 적정여부 - 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 - 피난․소화통로 확보 여부 및 유지관리 상태
유지 관리	- 개별법에 의한 시설기준 적합여부 - 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 - 관계법에 의한 안전조치 이행여부 - 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 - 설계도서 및 인허가관련 서류 보관 상태 - 시설물관리주체의 안전의식 상태 등
전산통신 분야	- 전산기기기의 작동 상태 - 방화벽, 백신 등 보안프로그램 작동상태 - 와이파이, 유선전화 통신장비의 작동상태