시설자료 속성조사표

● 공사명 :방배동 효령로 일대 하수관거 개량공사 (방배동 474-15)

- 공사위치 : 방배동 474-15

- 공사기간 : 2014.08.20~09.30

1. 상수도관로

일련번호	관용도	설치 년월일	구경	재 질	평균심도	비고
1	배수관	2014.08.31 ~2014.09.18	300	DCIP	1.1	85m

2. 제수밸브

일련번호	밸브용도	설치년 월 일	제 작 회 사	형 식	재 질	심도	구경	변실 형태	철개 종류	동	번지	호	개/폐	구지번
1	배수	2014.08.31	삼진	분기	DP	1.1	200	원형	648	방배동	447		개
2	배수	2014.09.01	삼진	중간	DP	1.1	300	원형	648	방배동	447		개
3	퇴수	2014.09.18	삼진	퇴수	DP	1.1	300	원형	648	방배동	474	22	폐

3. 소화전

일련번호	설치년 월 일	종류	형 식	심도	소화전구 경	배수 관경	관할소방서명	비고