□ 사업개요(중부수도-시설) - 4

○ 공 사 명 : 종로구청~탑골공원 송배수관 부설공사

○ 위    치 : 수송동 146-2 ~ 종로2가 43 (종로)

○ 개    요 : D=500㎜, L=1,200m

○ 소요예산 : 1,884백만원

□ 사업선정 사유

○ 노후된 기존관D600mm(1978,SP)이 종로구 중심상권에 매설되어 있어 단수발생시 상권(인사동, 청진동 등)지역의 단수가 예상됨에 따라, 기존 노후관 대체관로를 부설 맑고 깨끗한 물의 안정적 공급을 위한 사업

□ 검토결과(본부)

○

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

대현산1-2중블록

금회 부설

D500, L=1,200m

600 SP '78

600 SP '78

600 SP '78

1000 SP '90

400 DCIP '09

300 DCIP '00

300 DCIP '00