시스템에어컨 고장 발생(보고)

■제    목 : 시스템에어컨 고장발생

■내   용 : 시스템에어컨 노후로 인한 고장

■점검일시 : 2018.4.2.(월)

■점검인원 : 관리실장, 윤치영기계기사외 1명

■점검내용 : 3층회의실 시스템에어컨(LRD-1457T)이 노후되어 실내기 모터축에서                     심한 소음 발생 및 오작동으로 인한 AS/ 및 부속교체를 통하여

하절기 냉난방에 철저한 대비가 필요하기에 AS 및 부품교체를 요청합니다.

■점검 사진

청 사 관 리 실 장  김 덕 문