시스템 냉난방기 세척 대상

□ 본관 (실내기)

층 별	사무실명	수 량	용량(㎉/h)	설치년도	비 고
계		28
1층	상황실	1	냉)4,800 난)6,200	2007
	귀빈실	2	냉)5,160 난)6,190	2008
	귀빈실	1	냉)6,200 난)7,000	2010
	민주당협의회실	2	냉)8,600 난)9,650	2010
	민주당 부속실	1	냉)4,450 난)5,000	2010
	새누리당협의회실	2	냉)7,100 난)8,000	2010
	새누리당 부속실	1	냉)4,450 난)5,000	2010
	교육의원협의실	1	냉)4,450 난)5,000	2010
2층	1부의장실 부속실	1	냉)4,450 난)5,000	2009
	2부의장실 부속실	1	냉)4,450 난)5,000	2009
3층	처장실	1	냉)9,000 난)11,000	2009
	의정담당관	2	냉)6,192 난)7,396	2008
	운영위원장실	2	냉)8,300 난)9,300	2010
	운영위원장 부속실	1	냉)4,000 난)4,500	2010
	운영위원회실	2	냉)11,000 난)12,400	2009
4층	의정담당관	2	냉)9,600 난)11,200	2007
부속 2층	공보실	2	냉)10,000 난)11,200	2009
부속 3층	의사과	3	냉)8,300 난)9,300	2009

□ 본관 (실외기)

층 별	사무실명	수 량	용량 (㎉/h,KW)	설치년도	비 고
계		15
1층	상황실	1		2007
	귀빈실	2		2008
	당협의회실	1		2010	멀티
2층	의장실	1		2006	멀티
	부의장실	1		2009	멀티
3층	처장실	1		2009
	의정담당관	2		2008
	운영위원장실	1		2010	멀티
	운영위원회의실	1		2009	멀티
4층	의정담당관	2		2007
부속동	공보실 등	1		2009	멀티
	의사과	1		2009

□ 의원회관 (실내기)

층 별	사무실명	수 량	용량(㎉/h)	설치년도	비 고
계		136
2층	대회의실용	1	냉)6,200 난)6,900	2006
	예결전문위원실	1	냉)11,180 난)12,550	2007
	예결위원회실	2	냉)5,160 난)5,800	2007
	대회의실	4	냉)7,100 난)8,000	2007
3층	재정경제위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	행정자치위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	2	냉)5,160 난)5,800	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
4층	문화관광위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	환경수자위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	2	냉)5,160 난)5,800	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
5층	도시관리위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	건설위위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	2	냉)5,160 난)5,800	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007

층 별	사무실명	수 량	용량 (㎉/h,KW)	설치년도	비고
6층	교통위위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
	보건복지위원장실	1	냉)4,450 난)5,000	2007
	전문위원실	2	냉)5,160 난)5,800	2007
	위원회실	1	냉)8,600 난)9,650	2007
7~8층	의원연구실	98	5.6/6.7	2006
	안내실	2	2.8/3.4	2006

□ 의원회관 (실외기)

층 별	사무실명	수 량	용량 (㎉/h,KW)	설치년도	비 고
계		32
2~6층	상임위 및 전문위원	10	냉)49,900 난)56,600	2007
7~8층	의원연구실	10	냉)45 난)53	2006
	의원연구실	12	냉)56 난)67	2006