시운전 점검결과(시․구 합동)

□ 빗물펌프장

연번	시설명 (자치구)	점 검 결 과	조치내용(계획)
1	성내(강동구)	유수지 내 공사잔재 및 폐기물
2	장안(동대문구)	․중랑천 외수위 측정값과 수위표 확인
3	뚝섬(성동구)	․특이사항 없음
4	박미(금천구)	․특이사항 없음
5	개봉1(구로구)	․특이사항 없음
6	합정(마포구)	․고압 수중펌프 동작 시 누수발생
7	증산(은평구)	․특이사항 없음
8	공름1(노원구)	․특이사항 없음
9	송천(강북구)	․특이사항 없음
10	목동(양천구)	현황판 미 부착
11	광장(광진구)	․특이사항 없음
12	중화(중랑구)	특이사항 없음
13	반포(서초구)	특이사항 없음
14	대치1(강남구)	․비상복구업체 현황 미부착
15	영등포(영등포구)	특이사항 없음
16	가양(강서구)	우기철 유수지 내 지장물 제거
17	몽촌1(송파구)	특이사항 없음
18	한강교(용산)	수위표 미설치, 자동운전 시스템 구축중
19	신림2(관악구)	특이사항 없음
20	석관(성북구)	특이사항 없음

시운전 점검결과(시․구 합동)

□ 갑문

연번	시설명 (자치구)	점 검 결 과	조치내용(계획)
1	신잠원(서초구)	․특이사항 없음
2	노들길(영등포구)	․특이사항 없음․
3	행주(강서구)	특이사항 없음
4	신천(송파구)	특이사항 없음
5	신사(강남구)	․권양기실 배수 불량
6	노유(광진구)	․특이사항 없음