갑문 시운전 점검결과(시․구 합동)

연번	시설명	점 검 결 과	조치내용(계획)	관리부서
1	신천나들목	․외벽 마감재 부분 탈락		․한강사업본부
2	당산나들목	․복공판 하부 배수 불량 ․수위표 부분 파손		․한강사업본부 ․영등포구청
3	개화나들목	․갑문 안내표지판 미설치 ․조명등 2등 부점등		․한강사업본부
4	반포나들목	․권양기함 자물쇠 노후 ․안내표지판 시인성 불량 및 연락망 미수정 ․조명등 3등 부점등		․서초구청 ․한강사업본부 ․한강사업본부
5	망원나들목	․등기구 망실 1등, 부점등 2등 ․안내표지판 시인성 불량 (규격 확대)		․한강사업본부