갑문 시운전 점검결과에 따른 조치계획

한강사업본부

연번	시설명	점 검 결 과	조치내용(계획)
1	양평나들목	․안내표지판 시인성 부족(규격 확대) ․연락망 미수정(공통사항)	․ 우리 본부에서 정한 규격으로 확대는 곤란한 실정임 - 향후 우리 본부 규격 변경시 검토 하겠음 ․ 담당자 연락망은 6.20까지 수정 예정
2	상수나들목	․보도내 걸레받이 곳곳 파손	․ 6월말까지 보수할 예정