하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 특 별 시 S H 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	시유지 긴급 임시보수조치 관련 출장 보고서(아현동 703-2)

아현동 703-2번지 위험시설물 긴급 임시보수조치 관련 현장 출장결과를 아래와 같이 보고 합니다.

- 아  래 -

1. 출장일시: 2016.06.07. 13:00~18:00

2. 출장지: 마포구 아현동 703-2번지

3. 출장자: 행정3급 최영화, 행정6급 민지홍, 행정6급 한지현
참석자: 마포주거복지센터 김동희 계장 외1명

시공자: ㈜당수산업개발 이충원 소장 외3명

4. 현황

가. 소재지 현황

소재지	종별	지목	면적(㎡)	비고
마포구 아현동 703-2	토지	대	187.9	2016.04.공개매각결과 유찰

나. 추진경위

○ 2016.05.16. : 마포구청 위험시설물 안전조치 요청 접수 (마포구청 건축과→SH공사)

○ 2016.05.18. : 위험시설물 안전 조치 요청 (SH공사→마포주거복지센터)

○ 2016.05.19. : 1차 현장 조사

- SH조사자 : 정윤환 부장, 최영화 팀장, 민지홍 사원

○ 2016.05.24. : 2차 현장 조사

- 자문위원 : ㈜진화기술공사 심재상 이사

- SH조사자 : 황성덕 단장, 정윤환 부장, 민지홍 사원

○ 2016.05.31. : 위험시설물 긴급 임시보수조치 요청(SH공사→마포주거복지센터)

다. 조치사항

○ 시유지 비탈면 수목 정리

○ 시유지 비탈면을 방수포로 덮고 폐타이어, 로프, 고정도구를 이용하여 비탈면                       표면 유실 방지 조치 실시

라. 향후조치계획

○ 서울시와 협의하여 사면 안전시설 설치 예정

붙임  긴급 임시보수조치 현장사진(아현동 703-2).  끝.

부 원						파트장				공유재산관리부장			공유재산관리단장		06/08
		민지홍						최영화			정윤환			황성덕
협조자

시행			공유재산관리부-1673				(2016.06.08)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포로 621(개포동) SH공사 9층 공유재산관리부								/
전화		02-3410-7419			전송	02-3410-7425		/	das-hibrid@i-sh.co.kr					/	비공개(3)