1) 2011~2013 연도별 한강교량의 도료보수 보강사업 예산편성 및 집행현황

⇒ 해당사항 없음

2) 2014년도 한강교량의 도료보수 보강사업 계획  ⇒ 해당사항 없음

3) 2015년 이후 중장기 도료보수 보강사업 계획 ⇒ 해당사항 없음

4) 2009~2013년 연도별 한강교량의 정밀안전진단 실시내역 및 진단결과

년도	시설물명	수행기관	기간	용역비 (천원)	상태등급	주요 진단결과
2011	성수대교	한국시설안전공단	‘11.3.11 ~‘12.1.20	433,800	B	-교면포장 망상균열 및 콘크리트 표면열화 등
2012	동호대교	한국시설안전공단	‘12.8.14 ~‘13.8.23	726,627	C	- 남단 진입램프의 바닥판 백태, 철근노출 등 열화 - 우물통 기초 콘크리트 균열, 탈락 등 - 교면포장 망상균열 및 콘크리트 표면열화 등
2013	영동대교	한국시설안전공단	‘13.1.31 ~‘14.1.10	347,930	B	- 교면포장 망상균열 및 콘크리트 표면열화 등

5) 4번의 진단결과에 따른 보수보강 실시내역

년도	시설물명	보수보강내역	사업기간	사업비 (천원)	업체명	대표자
2011	성수대교	교면포장보수 및 열화부 표면·단면보수 등	‘12.7. ~‘13.2.	665,823	수영토건 외 1	변수영
2012	동호대교	교면포장보수 및 열화부 표면·단면보수 등	‘13.5. ~‘13.12.	1,230,000	궁일건설 외 1	김영순
2013	영동대교	‘14년 보수예정	‘14.3. ~ ‘14.12	1,600,000

6) 향후 5년간 정밀안전진단 실시 대상교량 및 구체적인진단내용

년도	실시대상교량	진단내용	비 고
2016	성수대교	○ 구조물 내하력 및 안전성을 측정 평가 - 외관조사 및 조사,재료시험 손상, 결함의 원인분석 이전 상태와의 비교 검토,분석 보수,보강 및 유지관리방안 제시
2016	광진교	“
2017	동호대교	“
2018	영동대교	“