최근 3년간 취․정수 시설물 정밀안전진단 결과 및 조치현황

□ 취.정수장 시설물 정밀안전진단 결과 및 조치현황 (’12년 ∼ ’14년)

연도	용역명	업체명	진단 기간	사업비 (백만원)	정수장 취수장	종합 평가 (등급)	진단 후 조치 결과
							공사기간	사업비 (백만원)	업체명	보수보강내용
계 : 3건				776	(정)6개소 (취)3개소	B
‘12년	소계 : 2건			183	3개소
	뚝도아리수정수센터 정수지 및 관로 정밀안전진단용역	대한민국 상이군경회	'12.4.10 ~ 12.26	61	1	B	‘14.4 ~‘14.7	본부시행	리플래쉬 기술(주)	1지 내부방식공사 완료 (본부 시행 : 고도정수처리공사) ※ 2,3지는 본부계획에 의거 2016년 이후 정비
	영등포아리수정수센터 취정수장 시설물 정밀안전진단용역	(주)삼림 엔지니어링 (김인석)	'12.5.9 ~ 12.24	122	2 (정수장 취수장)	B
‘13년	소계 : 1건			195	2개소
	강북아리수정수센터 취정수장 정밀안전진단용역	(주)삼림 엔지니어링 (김인석)	'13.6.14 ~ 12.21	195	2 (정수장 취수장)	B
‘14년	소계 : 3건			398	4개소
	광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단용역	한국시설안전연구원/SQ엔지니어링	'14.6.5 ~ 12.1	122	1 정수장					용역 진행중
	구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단 용역	대한민국상이군경회	'14.3.24 ~ 12.26	62	1 정수장					〃
	암사아리수정수센터 취.정수장 시설물 정밀안전진단용역		'14.5.19 ~ 12.14	214	2 (정수장 취수장)					〃