○ 관리 미비 지적사항 현황(2014년~2016.9월)

(2014년-총괄)                                                      (개소/대)

유 형	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	21/33	21/33	10/10	5/7	8/14	1/2	/	/	/	/
학 교	16/23	16/23	8/8	3/3	6/10	1/2	/	/	/	/
공공기관	4/6	4/6	2/2	1/2	1/2	/	/	/	/	/
유치원	1/4	1/4	/	1/2	1/2	/	/	/	/	/

1. 학교 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	23	23	8	3	10	2
학동초등학교	2	2			2
언주중학교	1	1	1
청담고등학교	2	2			2
왕북초등학교	1	1	1
로봇고등학교	1	1		1
경기여자고등학교	3	3			3
방일초등학교	1	1			1
압구정고등학교	1	1		1
양전초등학교	1	1	1
대치초등학교	1	1	1
대치중학교	2	2	1		1
반포초등학교	1	1	1
신반포중학교	1	1		1
신반포중학교	2	2	1		1
반포중학교	2	2				2 (배관파손)
우솔초등학교	1	1	1

2. 공공기관 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	6	6	2	2	2
개포4동주민센터	2	2		2
동부도로관리사업소	1	1	1
소방학교	2	2			2
서초구의회	1	1	1

3. 국공립 유치원 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	4	4		2	2
대현초등학교 병설유치원	4	4		2	2

(2015년-총괄)                                                      (개소/대)

유형	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	18/29	18/29	4/5	2/2	12/22	/	/	/	/	/
학교	13/22	13/22	3/4	2/2	8/16	/	/	/	/	/
공공기관	4/6	4/6	1/1	/	3/5	/	/	/	/	/
유치원	1/1	1/1	/	/	1/1	/	/	/	/	/

1. 학교 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	22	22	4	2	16
포이초등학교	1	1	1
학동초등학교	2	2			2
세곡중학교	1	1	1
휘문중학교	4	4			4
언북중학교	1	1			1
경기여자고등학교	3	3			3
서울로봇고등학교	1	1			1
청담고등학교	2	2			2
압구정고등학교	1	1		1
반포초등학교	1	1			1
신반포중학교	1	1		1
서울고등학교	2	2	2
서일중학교	2	2			2

2. 공공기관 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	6	6	1		5
일원1동사무소	1	1			1
개포4동사무소	2	2			2
동부도로사업소	1	1	1
소방학교	2	2			2

3. 국공립 유치원 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	1	1			1
대현병설유치원	1	1			1

(2016.9월-총괄)                                                   (개소/대)

유 형	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	20/26	20/26	12/14	4/4	7/8	/	/	/	/	/
학 교	15/20	15/20	10/12	2/2	5/6	/	/	/	/	/
공공기관	2/3	2/3	1/1	1/1	1/1	/	/	/	/	/
유치원	3/3	3/3	1/1	1/1	1/1	/	/	/	/	/

1. 학교 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	20	20	12	2	6
대현초등학교	1	1	1
삼릉초등학교	1	1		1
대치초등학교	1	1	1
청담중학교	2	2	1		1
개원중학교	1	1	1
압구정중학교	1	1			1
청담고등학교	4	4	2		2
청담초등학교	1	1		1
봉은중학교	1	1	1
로봇고등학교	1	1			1
구룡초등학교	1	1	1
언남중학교	1	1			1
서초고등학교	1	1	1
서초초등학교	1	1	1
서울고등학교	2	2	2

2. 공공기관 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	3	3	1	1	1
동부도로관리사업소	2	2		1	1
인재개발원	1	1	1

3. 국공립 유치원 리스트

학 교	계	경미한 고장					중대한 고장
		소계	파우셋	버블러	버튼	기타	소계	콤프레샤	냉각기	기타
계	3	3		1	2
대현초등학교 병설유치원	1	1		1
육영유치원	1	1			1
반포초등학교 병설유치원	1	1			1