우창윤 의원(도시계획관리위원회)

○. 서울역 7017 관련

- 개장 후 예산투입내역 상세 일체

- 개장 후 시설 보수 및 추진계획 일체(예산편성, 추진이유 등)

▢ 개장 후 예산투입내역 상세 일체

- 서울역 파출소 공사 중(준공예정일 2017.11.21.)

- 소요예산 : 22억원

▢ 개장 후 시설 보수 및 추진계획 일체(예산편성, 추진이유 등)

- 준공 전으로 일부 미흡한(고사목 및 편의시설) 부분에 대하여 마무리 조치사항임.

- 서울로 개장 이후 자체점검 결과 미비사항 보완 조치내용

No.	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	비고
1	’17.05.20.	육안점검	공중자연쉼터 급수배관(∅20mm) 누수	배관 연결부 미비	정비 완료
2	’17.05.20.	육안점검	계단조명 전선 노출	전선고정 클립탈락	정비 완료
3	’17.05.22.	육안점검	퇴계로 난간 와이어 탈락	마감미비	와이어 교체 및 용접 실시 완료
4	’17.05.30	육안점검	미세균열 (균열폭 0.1~0.15mm)	포장층(8cm) 하부에 4cm 두께의 전기, 통신, 급배수관이 매설되어 있어 단면결손부에서 응력이 집중되어 구조와 안전상에 문제가 없는 미세균열 발생	보수완료
5	’17.06.06.	육안점검	고가 상부 장미김밥 계단 벽체 균열	조인트부 마감 미비	정비 완료
6	’17.06.12.	육안점검	수목 8주 고사	생육 미적응	교체 완료
7	’17.06.14.	육안점검	옥상난간 흔들림	마감미비	난간 사이 지지대 추가설치완료
8	’17.06.22.	육안점검	고가상부 편의시설 일부 바닥재 들뜸	마감미비	카페트로 교체 완료
9	’17.06.22.	육안점검	서울로 가게 천정 누수	배수관 연결부 미비	배수관 연결부 보수 완료
10	’17.06.23.	육안점검	점자블럭 미끄러움	우천시 미끄럼발생	점자 및 선형블럭 교체
11	’17.08.04.	육안점검	수목고사10주	생육 미적응	교체완료

- 추가예산 : 없음(준공 전 미비사항 보완 조치)   끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	도시기반 시설본부 (방재시설부)	담당사무관	김 인 숙
	☎3708-8733	주무관	이 원 영
	도시기반 시설본부 (건축부)	담당사무관	차 무 흥
	☎3708-2656	주무관	송 옥 의
	도시기반 시설본부 (설비부)	담당사무관	여 인 웅
	☎3708-8619	주무관	김 도 형
	작 성 일 : 2017.10.