시장님 요청사항 (기획담당관)

1. 화재 가능성이 있는 빈 틈새 사전 발굴 (메모, 1.23일 화재종합비상대책회의)

- 현재 사고에 대한 대책은 사고가 발생한 부분에 집중하여 환기구, 도시형 생활주택 등 사고가 난 부분에만 집중하고 있습니다. 사고가 나기 전 사고가능성이 있는 모든 빈 틈새를 사전에 발굴하는 것이 중요합니다. 시민들에게 공모하여 미처 생각하지 못 했던 틈새를 발굴하여 주시기 바랍니다.

(소방재난본부 예방과 추진)

2. 어린이들에게 CPR 교육 추진 (메모, 1.23일 화재종합비상대책회의)

- CPR(심폐소생술)은 어릴때부터 교육이 중요합니다. 교육청과 협력하여 아이들에게 CPR 교육을 할 수 있도록 현재의 안전체험학습을 강화해  주시기 바랍니다. (소방재난본부 안전지원과 추진- 교육정책담당관 협조)

3. 창조적 소방대책 검토(메모, 1.23일 화재종합비상대책회의)

- 스프링클러 설치가 곤란한 건물, 소방차가 들어갈 수 없는 곳의 소방대책에 대한 창조적 해결책을 검토해주시기 바랍니다.

(예시) 간이 스프링클러의 설치조차 어려운 건물이나 골목상권, 전통시장, 쪽방촌의 경우 현실적으로 소방차로를 만들기 불가능한 경우에 건물외곽이나 외부에 스프링클러나 소방장치를 설치하여 유사시 스위치를 틀면  외부에서 물이 공급되는 방안 등 창조적 소방대책 검토

(소방재난본부 예방과 추진 - 건축기획과 협조)

4. 불법주차로 소방차 통행 곤란한 곳 해결방안 검토

(메모, 1.23일 화재종합비상대책회의)

- 불법주차로 소방차 통행이 곤란한 곳에 대한 해결방안을 검토해주시기 바랍니다. (예시) 버스정류장의 LOUD 프로젝트처럼 줄을 잘 그으면 줄 서는 방법이 변할 수 있음. 불법주차로 소방차의 통행이 곤란한 곳에 빨간색 선을 그려 불법 주차를 방지하는 등 창의적 방안 검토

(소방재난본부 재난대응과 추진 - 교통지도과 협조)

5. 화재감지기 성능 검토(메모, 1.23일 화재종합비상대책회의)

- 화재감지기가 화재가 아닌데 울리는 사례(오작동, 예민성) 등 감지기의 성능에 대해 검토하여 사고 예방에 철저를 기해주시기 바랍니다.

(소방재난본부 예방과 추진)