시정 및 예방조치 보고서
접수번호	심사2014-2/3		처리예정일	2014. 12. 05.					구 분			■시정 □예방
접 수 일	2014.11.6.		해당업무	KS Q ISO/IEC 17025 5.4.6 측정불확도 추정
발생내용	제목 : 측정불확도 추정 용어 수정 포름알데하이드 측정불확도 추정실적에서의 부적절한 용어의 시정이 요구됨.
원인분석	측정불확도 용어사용(신뢰구간, 신뢰수준)에 있어서 정확한 용어를 인지하고 사용하지 않은 결과임.
조치계획	해당 측정불확도 추정실적을 정확한 용어로 수정하겠음
	작 성	기술책임자 정종순						경영책임자		수질분석부장 김복순
조치결과	정확한 용어로 수정보완하였음(첨부물 확인)
	작 성	기술책임자 정종순			검 토		품질책임자 이종규				경영책임자		수질분석부장 김복순
연구-TP-4101-02(00)

시정 및 예방조치 보고서
접수번호	심사2014-3/3		처리예정일	2014. 12. 05.					구 분			■시정 □예방
접 수 일	2014.11.6.		해당업무	KS Q ISO/IEC 17025 5.6 측정소급성
발생내용	제목 : 중간점검 대상장비 선정 및 시행 해당기관 측정의 소급성 절차서(연구-TP-5061) 5.10.5항에 중간점검 대상장비로 선정된 장비에 대하여, 중간점검을 실시한다고 규정되어 있으나 중간점검 대상장비를 선정한 기록이 없어 이의 시정이 요구됨.
원인분석	분석항목에 대한 대상장비의 중간점검에서 일반적인 사항 중심으로 실시하였고 중간점검 대상장비를 선정하지 못함
조치계획	중간점검 대상장비를 선정하여 정기적인 점검을 실시할 예정임
	작 성	기술책임자 정종순						경영책임자		수질분석부장 김복순
조치결과	중간점검 대상장비 선정 ICP/(ATIVA,HORIVA) GC/MS 5975(Agilent) ICS 3000(Thermo diomax) GC 6890N(Agilent)
	작 성	기술책임자 정종순			검 토		품질책임자 이종규				경영책임자		수질분석부장 김복순
연구-TP-4101-02(00)