【소방시설 시정보완 결과사진】

작업내용	1층 이발실 차동식감지기 교체

작업내용	1층 멀티실 차동식감지기 교체

작업내용	지하1층 강당출입구 유도등 교체

작업내용	비상계단출입구 유도등 교체

작업내용	비상계단 통로유도등 교체 1

작업내용	비상계단 통로유도등 교체 2

작업내용	주계단 통로유도등 교체 1

작업내용	주계단 통로유도등 교체 2