소방시설등 점검결과

건물명	세코빌딩
분 류	개선 사항	화재안전기준
1. 소화설비	-스프링클러설비- ○각층 알람밸브 명판 탈락(각 1EA)	NFSC103 제6조
2. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○수신반 내 예비전원 자체불량	NFSC203 제5조