봉천동아임대아파트 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	◎ 소화기 압력미달 -201동 2110호 옆 -202동 1908호 옆 ,지하2층 피트층 ◎소화전 위치표시등 탈락 -201동 14층 주계단 -202동 14층 -204동 20,18,17,14층	2014 07.11 (금)	NFSC101 제4조 NFSC102 제7조
경보설비	◎연기감지기 작동 불량 -202동 15층 주계단 -203동 3층 비상계단 -204동 비상계단 옥상 ◎발신기 -202동 : 14층 발신기 기구불량 , 13층 발신기 커버파손 -203동 11층 발신기 기구 불량 -204동 21,19,13,1층 발신기 불량		NFSC203 제7조 NFSC203 제9조
피난설비	◎ 피난구유도등 -201동 16,11층 주계단 탈락		NFSC303 제5조