서울대연구공원 본관 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
피난설비	○ 이산화 탄소 소화설비를 설치한 경우 해당 특정 소방 대상물의 출입구 외부 인근에 보조마스크가 장착된 인명구조용 공기호흡기 비치요함	2014 07.11 (금)	소방시설 설치 및 유지관리에 관한 시행규칙 별표5