신림초원아파트 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
소화설비	○ 소화전 위치표시등 자체불량 - 101동 13층 E/L 옆	2014 08.05 (화)	NFSC203 제7조
피난설비	○ 피난구유도등 점등불량(구형/중형) - 101동 13층 주계단 입구		NFSC303 제5조