평생학습센타 보완명령사항

소방시설 등의종류	시정보완명령사항	보완 기간	관련법령의 규 정
피난설비	◯ 유도등 등기구 점등불량 : 5개소 - 6층 계단입구 피난구 - 5층 계단입구 피난구 - 3-4층 계단통로 - 3층 계단입구 피난구 - 지1층 전기실내 피난구	2014 08.14 (목)	NFSC303 제5조