□ 시정보완명령 완비사진

〇 두꺼비 주유소

표지 및 게시판 완비사진	소화기 충약 완비사진
주유규옆 소화기 4기 교체완료

〇 KH에너지 직영 독립문 주유소, 가재울뉴타운 주유소

표지 및 게시판 완비사진(독립문주유소)	표치 및 게시판 완비사진, 표지판 앞 나무제거 (가재울뉴타운주유소)