시정보완명령 확인결과 사진

○ 한일상가 - 게시판 수정요함(위험물안전관리자 성명)
○ 골든파크장 - 누유검사관 캡(뚜껑) 사용 가능토록 개방 요함(4개소)