시정보완명령 확인결과 사진

○ 강북비타에듀학원 - 표지판 규격에 맞게 수정 요함(위험물옥내탱크저장소) - 게시판 문자 색상 수정 요함(류별,품명,최대수량,안전관리자성명)
○ 백 구 탕 - 대형수동식소화기 20㎏이상 1대 설치 요함
○ 한국기독교회관 - 표지팜(위험물옥내탱크저장소)규격에 맞도록 수정 또는 교체요함 - 게시판(류별,품명,최대수량,위험물안전관리자성명) 규격에 맞도록 수정 또는 교체요함
○ KT혜화지사 - 옥내탱크저장소 내 방폭등 사용 가능토록 수리 또는 교체요함